## 计算结果
参数 | 数值
样品材料 | 空气
样品厚度(mm) | 1.00
冷却速率温度范围(℃) | 63-61
冷却速率(℃/s) | 0.0420
散热盘厚度(mm) | 10.11
散热盘半径(mm) | 65.10
样品直径(mm) | 128.76
散热盘质量(g) | 363.22
散热盘比热容(J/(Kg*K)) | 880
加热盘稳态温度(℃) | 81
散热盘稳态温度(℃) | 62
导热系数(W/(m*K)) | 0.0308

## 有样品加热
时间(s) | 加热盘温度(℃) | 散热盘温度(℃)
0 | 29.3 | 25.1
10 | 32.8 | 25.4
20 | 36.2 | 25.7
30 | 40.5 | 26
40 | 44.8 | 26.3
50 | 49.1 | 26.8
60 | 53.5 | 27.2
70 | 57.9 | 27.7
80 | 62.2 | 28.2
90 | 66.1 | 28.6
100 | 70.2 | 29.1
110 | 74 | 29.7
120 | 77.7 | 30.2
130 | 81.5 | 30.7
140 | 84 | 31.2
150 | 85.8 | 31.7
160 | 87.7 | 32.2
170 | 87.8 | 32.6
180 | 87.8 | 33
190 | 87.6 | 33.4
200 | 86.9 | 33.8
210 | 86.2 | 34.2
220 | 85.4 | 34.6
230 | 84.5 | 35
240 | 83.6 | 35.4
250 | 82.7 | 35.7
260 | 81.9 | 36.1
270 | 81 | 36.4
280 | 80.6 | 36.8
290 | 80.2 | 37.2
300 | 80.1 | 37.6
310 | 81.2 | 38
320 | 82.2 | 38.3
330 | 82.8 | 38.6
340 | 83 | 39
350 | 83.1 | 39.3
360 | 82.7 | 39.6
370 | 82.2 | 39.9
380 | 81.7 | 40.2
390 | 81.1 | 40.5
400 | 80.4 | 40.8
410 | 80 | 41.2
420 | 80.6 | 41.5
430 | 81.2 | 41.8
440 | 81.8 | 42.1
450 | 82.3 | 42.4
460 | 82.8 | 42.7
470 | 82.8 | 42.9
480 | 82.4 | 43.2
490 | 82.1 | 43.5
500 | 81.5 | 43.7
510 | 80.9 | 43.9
520 | 80.3 | 44.2
530 | 80.4 | 44.5
540 | 80.5 | 44.8
550 | 80.8 | 45
560 | 81.5 | 45.3
570 | 82.2 | 45.5
580 | 82.4 | 45.7
590 | 82.2 | 45.9
600 | 82 | 46.2
610 | 81.6 | 46.4
620 | 81 | 46.6
630 | 80.5 | 46.8
640 | 80.5 | 47
650 | 80.4 | 47.2
660 | 80.5 | 47.5
670 | 81.1 | 47.7
680 | 81.6 | 47.9
690 | 81.9 | 48
700 | 81.7 | 48.2
710 | 81.6 | 48.4
720 | 81.3 | 48.6
730 | 80.9 | 48.8
740 | 80.5 | 49
750 | 80.5 | 49.2
760 | 80.7 | 49.4
770 | 80.8 | 49.6
780 | 81.3 | 49.8
790 | 81.8 | 49.9
800 | 82 | 50.1
810 | 81.8 | 50.2
820 | 81.6 | 50.4
830 | 81.2 | 50.6
840 | 80.8 | 50.8
850 | 80.4 | 50.9
860 | 80.5 | 51.1
870 | 80.8 | 51.3
880 | 81.1 | 51.4
890 | 81.5 | 51.5
900 | 81.8 | 51.7
910 | 81.9 | 51.8
920 | 81.6 | 52
930 | 81.3 | 52.2
940 | 81 | 52.3
950 | 80.7 | 52.4
960 | 80.3 | 52.5
970 | 80.7 | 52.7
980 | 81.1 | 52.8
990 | 81.5 | 52.9
1000 | 81.7 | 53.1
1010 | 81.8 | 53.2
1020 | 81.8 | 53.4
1030 | 81.5 | 53.5
1040 | 81.2 | 53.6
1050 | 80.9 | 53.8
1060 | 80.7 | 53.9
1070 | 80.5 | 54
1080 | 80.8 | 54.1
1090 | 81.3 | 54.2
1100 | 81.8 | 54.3
1110 | 81.8 | 54.4
1120 | 81.8 | 54.5
1130 | 81.7 | 54.6
1140 | 81.4 | 54.7
1150 | 81 | 54.8
1160 | 80.8 | 54.9
1170 | 80.7 | 55.1
1180 | 80.6 | 55.2
1190 | 80.9 | 55.3
1200 | 81.4 | 55.4
1210 | 81.8 | 55.5
1220 | 81.9 | 55.5
1230 | 81.8 | 55.6
1240 | 81.8 | 55.7
1250 | 81.4 | 55.8
1260 | 81 | 55.9
1270 | 80.7 | 56
1280 | 80.7 | 56.1
1290 | 80.8 | 56.1
1300 | 81 | 56.3
1310 | 81.5 | 56.4
1320 | 81.9 | 56.4
1330 | 81.9 | 56.5
1340 | 81.7 | 56.6
1350 | 81.6 | 56.7
1360 | 81.2 | 56.7
1370 | 80.8 | 56.8
1380 | 80.5 | 56.9
1390 | 80.8 | 57
1400 | 81 | 57.1
1410 | 81.2 | 57.2
1420 | 81.5 | 57.3
1430 | 81.8 | 57.3
1440 | 81.8 | 57.4
1450 | 81.5 | 57.4
1460 | 81.3 | 57.5
1470 | 81 | 57.5
1480 | 80.7 | 57.6
1490 | 80.4 | 57.7
1500 | 80.9 | 57.7
1510 | 81.3 | 57.8
1520 | 81.6 | 57.9
1530 | 81.8 | 58
1540 | 81.9 | 58
1550 | 81.7 | 58.1
1560 | 81.4 | 58.2
1570 | 81.1 | 58.2
1580 | 80.8 | 58.3
1590 | 80.6 | 58.3
1600 | 80.7 | 58.4
1610 | 81.2 | 58.5
1620 | 81.7 | 58.5
1630 | 81.8 | 58.6
1640 | 81.8 | 58.6
1650 | 81.7 | 58.7
1660 | 81.3 | 58.8
1670 | 81 | 58.8
1680 | 80.8 | 58.9
1690 | 80.7 | 58.9
1700 | 80.7 | 59
1710 | 81.1 | 59
1720 | 81.5 | 59.1
1730 | 81.9 | 59.1
1740 | 81.8 | 59.2
1750 | 81.7 | 59.2
1760 | 81.5 | 59.2
1770 | 81.1 | 59.3
1780 | 80.7 | 59.3
1790 | 80.7 | 59.4
1800 | 80.8 | 59.4
1810 | 80.9 | 59.4
1820 | 81.3 | 59.5
1830 | 81.7 | 59.5
1840 | 82 | 59.5
1850 | 81.8 | 59.6
1860 | 81.6 | 59.6
1870 | 81.3 | 59.7
1880 | 80.9 | 59.7
1890 | 80.6 | 59.7
1900 | 80.7 | 59.8
1910 | 81 | 59.8
1920 | 81.2 | 59.8
1930 | 81.5 | 59.9
1940 | 81.9 | 59.9
1950 | 82 | 59.9
1960 | 81.8 | 60
1970 | 81.5 | 60
1980 | 81.2 | 60.1
1990 | 80.8 | 60.1
2000 | 80.4 | 60.1
2010 | 80.8 | 60.2
2020 | 81.1 | 60.2
2030 | 81.5 | 60.2
2040 | 81.6 | 60.3
2050 | 81.8 | 60.3
2060 | 81.7 | 60.3
2070 | 81.4 | 60.3
2080 | 81.2 | 60.3
2090 | 81 | 60.4
2100 | 80.8 | 60.4
2110 | 80.6 | 60.4
2120 | 81 | 60.5
2130 | 81.5 | 60.5
2140 | 81.8 | 60.5
2150 | 81.8 | 60.6
2160 | 81.9 | 60.6
2170 | 81.7 | 60.6
2180 | 81.4 | 60.6
2190 | 81 | 60.6
2200 | 80.8 | 60.7
2210 | 80.8 | 60.7
2220 | 80.7 | 60.7
2230 | 81.1 | 60.8
2240 | 81.6 | 60.8
2250 | 81.9 | 60.8
2260 | 81.8 | 60.8
2270 | 81.7 | 60.8
2280 | 81.5 | 60.9
2290 | 81.1 | 60.9
2300 | 80.8 | 60.9
2310 | 80.8 | 60.9
2320 | 80.8 | 60.9
2330 | 80.9 | 60.9
2340 | 81.3 | 61
2350 | 81.7 | 61
2360 | 82 | 61
2370 | 81.8 | 61
2380 | 81.7 | 61
2390 | 81.4 | 61
2400 | 81.1 | 61.1
2410 | 80.7 | 61.1
2420 | 80.7 | 61.1
2430 | 80.9 | 61.1
2440 | 81.1 | 61.1
2450 | 81.4 | 61.2
2460 | 81.7 | 61.2
2470 | 81.9 | 61.2
2480 | 81.7 | 61.2
2490 | 81.5 | 61.2
2500 | 81.2 | 61.3
2510 | 80.9 | 61.3
2520 | 80.5 | 61.3
2530 | 80.8 | 61.3
2540 | 81.1 | 61.3
2550 | 81.4 | 61.3
2560 | 81.6 | 61.3
2570 | 81.8 | 61.3
2580 | 81.8 | 61.3
2590 | 81.4 | 61.3
2600 | 81.1 | 61.3
2610 | 80.9 | 61.4
2620 | 80.8 | 61.4
2630 | 80.7 | 61.4
2640 | 81.2 | 61.4
2650 | 81.6 | 61.4
2660 | 81.8 | 61.4
2670 | 81.8 | 61.4
2680 | 81.8 | 61.4
2690 | 81.5 | 61.4
2700 | 81.1 | 61.4
2710 | 80.9 | 61.4
2720 | 80.8 | 61.5
2730 | 80.8 | 61.5
2740 | 81.1 | 61.5
2750 | 81.5 | 61.5
2760 | 81.9 | 61.5
2770 | 81.8 | 61.6
2780 | 81.8 | 61.6
2790 | 81.6 | 61.6
2800 | 81.2 | 61.6
2810 | 80.8 | 61.6
2820 | 80.7 | 61.6
2830 | 80.8 | 61.6
2840 | 80.9 | 61.6
2850 | 81.2 | 61.6
2860 | 81.6 | 61.6
2870 | 81.9 | 61.6
2880 | 81.8 | 61.6
2890 | 81.6 | 61.6
2900 | 81.3 | 61.6
2910 | 80.9 | 61.6
2920 | 80.5 | 61.6
2930 | 80.8 | 61.7
2940 | 81.1 | 61.7
2950 | 81.3 | 61.7
2960 | 81.6 | 61.7
2970 | 81.9 | 61.7
2980 | 81.9 | 61.7
2990 | 81.7 | 61.7
3000 | 81.5 | 61.7
3010 | 81.2 | 61.8
3020 | 80.8 | 61.8
3030 | 80.5 | 61.8
3040 | 80.9 | 61.8
3050 | 81.2 | 61.8
3060 | 81.5 | 61.8
3070 | 81.7 | 61.8
3080 | 81.8 | 61.8
3090 | 81.8 | 61.8
3100 | 81.5 | 61.8
3110 | 81.2 | 61.8
3120 | 80.9 | 61.8
3130 | 80.7 | 61.8
3140 | 80.7 | 61.8
3150 | 81.2 | 61.8
3160 | 81.7 | 61.8
3170 | 81.8 | 61.9
3180 | 81.8 | 61.9
3190 | 81.8 | 61.9

## 无样品加热
提示
暂无数据

## 散热曲线
时间(s) | 加热盘温度(℃) | 散热盘温度(℃)
0 | 79.6 | 65.9
10 | 78.9 | 65.6
20 | 78.3 | 65.4
30 | 77.7 | 65
40 | 77.1 | 64.6
50 | 76.5 | 64.2
60 | 75.9 | 63.7
70 | 75.3 | 63.3
80 | 74.8 | 62.9
90 | 74.2 | 62.4
100 | 73.6 | 62
110 | 73.1 | 61.6
120 | 72.6 | 61.2
130 | 72.1 | 60.8
140 | 71.5 | 60.4
150 | 71 | 60
160 | 70.5 | 59.6