## 实验参数
参数名称 | 参数值 | 单位 | 备注
实验方法 | 平衡法
极板间距 | 5.00 | mm | 固定参数
运动距离 | 2.0 | mm | 实验参数
室温 | 297.12 | K | 实验参数
大气压强 | 101325 | Pa | 实验参数
重力加速度 | 9.7940 | m/s² | 实验参数
油滴密度 | 981 | kg/m³ | 实验参数
空气密度 | 1.188 | kg/m³ | 实验参数
空气粘滞系数 | 1.832×10⁻⁵ | kg/(m·s) | 实验参数
修正常数 | 0.00823 | N/m | 实验参数
空气密度 | 1.188 | kg/m³ | 计算参数
空气粘滞系数 | 1.832×10⁻⁵ | kg/(m·s) | 计算参数

## 数据记录表
电压U/V | 下落时间tg1/s | 下落时间tg2/s | 下落时间tg3/s | 平均值tg/s | 下落速度vg/×10⁻⁵m/s | 油滴半径a/×10⁻⁷m | 油滴带电量q/×10⁻¹⁹C | 带电子数n
1 | 2 | 3 | 4 | 3.00 | 66.667 | 23.933 | 26207.594 | 16359

## 计算结果
项目 | 数值 | 单位 | 备注
基本电荷理论值 | 1.602 | ×10⁻¹⁹ C | 参考值
基本电荷实验值 | 未计算 |  | 待计算
百分误差 | 未计算 |  | 待计算
有效数据行数 | 1 | 行