## 计算结果
参数 | 数值
冷却速率温度范围(℃) | 52-50
冷却速率(℃/s) | 0.0220
散热盘厚度(mm) | 10.11
散热盘半径(mm) | 65.10
样品厚度(mm) | 1.00
样品直径(mm) | 128.76
散热盘质量(g) | 363.22
散热盘比热容(J/(Kg*K)) | 880
加热盘稳态温度(℃) | 65
散热盘稳态温度(℃) | 51
导热系数(W/(m*K)) | 0.0219

## 有样品加热
时间(s) | 加热盘温度(℃) | 散热盘温度(℃)
0 | 25 | 25
10 | 26.4 | 25.2
20 | 28.5 | 25.5
30 | 30.8 | 25.8
40 | 33.5 | 26.1
50 | 36.1 | 26.4
60 | 38.9 | 26.8
70 | 41.6 | 27.1
80 | 44.2 | 27.4
90 | 46.6 | 27.6
100 | 49.1 | 27.9
110 | 51.6 | 28.2
120 | 53.8 | 28.4
130 | 56.2 | 28.6
140 | 57.5 | 28.9
150 | 58.6 | 29.1
160 | 59.5 | 29.4
170 | 59.5 | 29.6
180 | 59.4 | 29.8
190 | 59.1 | 30
200 | 58.7 | 30.3
210 | 58.2 | 30.5
220 | 57.7 | 30.7
230 | 57.1 | 30.9
240 | 56.5 | 31.1
250 | 56 | 31.3
260 | 55.5 | 31.5
270 | 55.3 | 31.7
280 | 55.1 | 31.9
290 | 55.2 | 32.1
300 | 55.9 | 32.3
310 | 56.5 | 32.5
320 | 56.7 | 32.7
330 | 56.7 | 32.9
340 | 56.7 | 33.1
350 | 56.4 | 33.3
360 | 56.1 | 33.5
370 | 55.7 | 33.6
380 | 55.3 | 33.8
390 | 55 | 34
400 | 55.4 | 34.1
410 | 55.8 | 34.3
420 | 56.1 | 34.4
430 | 56.5 | 34.6
440 | 56.7 | 34.8
450 | 56.5 | 34.9
460 | 56.2 | 35.1
470 | 55.9 | 35.2
480 | 55.5 | 35.4
490 | 55.2 | 35.5
500 | 55.2 | 35.6
510 | 55.3 | 35.8
520 | 55.5 | 35.9
530 | 55.9 | 36
540 | 56.4 | 36.2
550 | 56.3 | 36.3
560 | 56.2 | 36.4
570 | 56.1 | 36.6
580 | 55.7 | 36.7
590 | 55.4 | 36.8
600 | 55.3 | 36.9
610 | 55.2 | 37
620 | 55.6 | 37.3
630 | 56 | 37.4
640 | 56 | 37.5
650 | 56 | 37.6
660 | 55.9 | 37.8
670 | 55.6 | 37.8
680 | 55.3 | 37.9
690 | 55.3 | 38
700 | 55.4 | 38.2
710 | 55.5 | 38.3
720 | 55.8 | 38.4
730 | 56.1 | 38.5
740 | 56.1 | 38.6
750 | 56 | 38.7
760 | 55.8 | 38.7
770 | 55.6 | 38.8
780 | 55.3 | 39
790 | 55.3 | 39
800 | 55.5 | 39.1
810 | 55.7 | 39.2
820 | 55.9 | 39.3
830 | 56.1 | 39.4
840 | 56 | 39.5
850 | 55.9 | 39.5
860 | 55.7 | 39.6
870 | 55.5 | 39.7
880 | 55.3 | 39.8
890 | 55.3 | 39.9
900 | 55.6 | 40
910 | 55.9 | 40
920 | 56 | 40.1
930 | 56.1 | 40.2
940 | 56 | 40.3
950 | 55.7 | 40.3
960 | 55.5 | 40.4
970 | 55.4 | 40.5
980 | 55.3 | 40.5
990 | 55.5 | 40.6
1000 | 55.8 | 40.7
1010 | 56 | 40.7
1020 | 56 | 40.8
1030 | 56 | 40.9
1040 | 55.8 | 40.9
1050 | 55.6 | 41
1060 | 55.4 | 41
1070 | 55.4 | 41.1
1080 | 55.3 | 41.2
1090 | 55.7 | 41.2
1100 | 55.9 | 41.3
1110 | 56.1 | 41.3
1120 | 56.1 | 41.4
1130 | 56 | 41.5
1140 | 55.8 | 41.5
1150 | 55.5 | 41.6
1160 | 55.4 | 41.6
1170 | 55.4 | 41.7
1180 | 55.5 | 41.7
1190 | 55.8 | 41.8
1200 | 56.1 | 41.8
1210 | 56.1 | 41.9
1220 | 56 | 42
1230 | 55.8 | 42
1240 | 55.5 | 42
1250 | 55.3 | 42.1
1260 | 55.5 | 42.1
1270 | 55.6 | 42.1
1280 | 55.8 | 42.2
1290 | 56 | 42.2
1300 | 56 | 42.3
1310 | 55.9 | 42.3
1320 | 55.8 | 42.4
1330 | 55.6 | 42.4
1340 | 55.4 | 42.5
1350 | 55.3 | 42.5
1360 | 55.6 | 42.5
1370 | 55.9 | 42.6
1380 | 56 | 42.6
1390 | 56 | 42.6
1400 | 56 | 42.7
1410 | 55.8 | 42.7
1420 | 55.6 | 42.7
1430 | 55.5 | 42.8
1440 | 55.4 | 42.8
1450 | 55.4 | 42.9
1460 | 55.7 | 42.9
1470 | 56 | 42.9
1480 | 56 | 43
1490 | 55.9 | 43
1500 | 55.7 | 43.1
1510 | 55.5 | 43.1
1520 | 55.4 | 43.1
1530 | 55.4 | 43.1
1540 | 55.8 | 43.2
1550 | 56.1 | 43.2
1560 | 56 | 43.2
1570 | 56 | 43.2
1580 | 55.8 | 43.3
1590 | 55.6 | 43.3
1600 | 55.4 | 43.3
1610 | 55.4 | 43.3
1620 | 55.5 | 43.4
1630 | 55.8 | 43.4
1640 | 56 | 43.4
1650 | 56.1 | 43.4
1660 | 56 | 43.5
1670 | 55.9 | 43.5
1680 | 55.6 | 43.5
1690 | 55.4 | 43.5
1700 | 55.4 | 43.5
1710 | 55.5 | 43.6

## 无样品加热
时间(s) | 加热盘温度(℃) | 散热盘温度(℃)
0 | 36.1 | 30.4
10 | 41.2 | 32
20 | 45.1 | 33.5
30 | 48.6 | 34.9
40 | 52.1 | 36.5
50 | 55.5 | 38.1
60 | 58.8 | 39.9
70 | 62 | 41.8
80 | 64.9 | 43.6
90 | 67.8 | 45.6
100 | 70.3 | 47.3
110 | 72.7 | 49.1
120 | 75.1 | 50.6
130 | 77.2 | 52
140 | 78.7 | 53.3
150 | 79.2 | 54.5
160 | 78.9 | 55.5
170 | 78 | 56.4
180 | 76.9 | 57.3
190 | 75.8 | 58.2
200 | 74.5 | 59.2
210 | 73.9 | 60.3
220 | 74.2 | 61.2
230 | 75.5 | 62
240 | 77 | 62.8
250 | 78.3 | 63.4
260 | 78.8 | 64
270 | 78.7 | 64.4
280 | 78.2 | 64.8
290 | 77.5 | 65
300 | 76.6 | 65.1
310 | 75.8 | 65.2
320 | 75 | 65.2
330 | 74.5 | 65.3
340 | 74.7 | 65.3
350 | 75.8 | 65.3

## 散热曲线
时间(s) | 加热盘温度(℃) | 散热盘温度(℃)
0 | 75.5 | 65
10 | 75 | 64.7
20 | 74.6 | 64.3
30 | 74.2 | 64
40 | 73.8 | 63.7
50 | 73.4 | 63.4
60 | 73 | 63.1
70 | 72.6 | 62.8
80 | 72.2 | 62.4
90 | 71.9 | 62.2
100 | 71.4 | 61.8
110 | 71.1 | 61.6
120 | 70.7 | 61.2
130 | 70.4 | 61
140 | 70 | 60.7
150 | 69.7 | 60.4
160 | 69.4 | 60.1
170 | 69 | 59.8
180 | 68.7 | 59.5
190 | 68.4 | 59.2
200 | 68 | 58.8
210 | 67.6 | 58.5
220 | 67.2 | 58.2
230 | 67 | 58
240 | 66.6 | 57.7
250 | 66.4 | 57.4
260 | 66 | 57.2
270 | 65.8 | 56.9
280 | 65.4 | 56.7
290 | 65.1 | 56.4
300 | 64.8 | 56.1
310 | 64.6 | 55.9
320 | 64.3 | 55.6
330 | 64 | 55.4
340 | 63.7 | 55.2
350 | 63.4 | 54.9
360 | 63.1 | 54.6
370 | 62.8 | 54.4
380 | 62.6 | 54.2
390 | 62.3 | 53.9
400 | 62 | 53.6
410 | 61.8 | 53.4
420 | 61.5 | 53.2
430 | 61.2 | 52.9
440 | 61 | 52.7
450 | 60.7 | 52.4
460 | 60.4 | 52.3
470 | 60.2 | 52.1
480 | 59.9 | 51.8
490 | 59.7 | 51.6
500 | 59.5 | 51.4
510 | 59.2 | 51.1
520 | 58.9 | 50.9
530 | 58.7 | 50.7
540 | 58.4 | 50.5
550 | 58.2 | 50.3
560 | 57.9 | 50.1
570 | 57.5 | 49.7
580 | 57.3 | 49.5
590 | 57 | 49.3
600 | 56.8 | 49.1
610 | 56.5 | 48.9
620 | 56.3 | 48.7